Требования к заявке на технологическое присоединение

- Для заключения договора технологического присоединения, получения индивидуальных технических условий и осуществления технологического присоединения Потребитель, владеющий энергопринимающим устройством (энергетической установкой), направляет заявку на технологическое присоединение (далее — заявка) в Сетевую компанию, к электрической сети которой планируется технологическое присоединение.

- В заявке должны быть указаны следующие сведения:

- полное наименование Потребителя;

- место нахождения Потребителя;

- почтовый адрес Потребителя;

- Ситуационный план расположения энергопринимающего устройства Потребителя, в отношении которого планируется осуществить мероприятия по технологическому присоединению (индивидуальные технические условия на технологическое присоединение проектируемых объектов выдаются Потребителю после предъявления документов об утверждении в установленном порядке акта о выборе площадки строительства и принятия решения об отводе земельного участка);

- максимальная мощность энергопринимающего устройства и его технические характеристики, количество, мощность генераторов и присоединяемых к сети трансформаторов;

- количество точек присоединения к электрической сети с указанием технических параметров элементов электрических установок, присоединяемых в конкретных точках электрической сети;

- однолинейная схема электрических сетей Потребителя, присоединяемых к сетям Сетевой компании, с указанием возможности резервирования от собственных источников энергоснабжения (включая резервирование собственных нужд) и возможности переключения нагрузок (генерации) по внутренним сетям Потребителя;

- заявляемый уровень надежности (категория) энергопринимающего устройства Потребителя;

- характер нагрузки Потребителя (для генераторов — возможная скорость набора или снижения нагрузки) и наличие нагрузок, искажающих форму кривой электрического тока и вызывающих несимметрию напряжения в точках присоединения;

- величина и обоснование величины технологического минимума (для генераторов) и аварийной и технологической брони (для потребителей);

- разрешение уполномоченного органа государственного энергетического надзора на допуск в эксплуатацию энергопринимающего устройства (за исключением объектов, находящихся на стадии проведения строительно- монтажных работ или проектных работ);

- объем возможного участия в автоматическом либо оперативном противоаварийном управлении мощностью (за исключением физических лиц) в порядке оказания данных услуг в соответствии с отдельным договором;

- объем возможного участия в нормированном первичном регулировании частоты и во вторичном регулировании мощности (для электростанций) в порядке оказания данных услуг в соответствии с отдельным договором;

- перечень и мощность токоприемников Потребителя (за исключением физических лиц), которые могут быть отключены при помощи устройства противоаварийной автоматики.

- Перечень сведений, указываемых в заявке, является исчерпывающим. Сетевая компания не вправе требовать представления иных сведений.

К заявке должен быть приложен комплект следующих документов, заверенных печатью и подписью уполномоченного представителя юридического лица:

- Для юридических лиц:

- документ, подтверждающий полномочия на подписания договора (решение уполномоченного органа юридического лица об избрании на должность, приказ о назначении на должность либо доверенность);

- учетный лист с указанием полного наименования Потребителя, его юридического адреса, его банковских реквизитов, подписанный руководителем, главным бухгалтером Потребителя;

- копии учредительных документов (Устав, свидетельство о государственной регистрации юридического лица, Положение о филиале с приложением Устава юридического лица — при обращении филиала юридического лица);

- копии документов, подтверждающих наличие у Потребителя на праве собственности, ином вещном или обязательственном праве энергопринимающего устройства;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговой инспекции;

- Для индивидуальных предпринимателей:

- учетный лист с указанием полного наименования Потребителя, его юридического адреса, его банковских реквизитов;

- свидетельство о государственной регистрации юридического лица

- копии документов, подтверждающих наличие у Потребителя на праве собственности, ином вещном или обязательственном праве энергопринимающего устройства;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговой инспекции;

- копия паспорта

Вариант № 1 Заявки на технологическое присоединение

На бланке юридического лица Заказчика

№____ от «____»__________200__ г.

Директору

НИЦ ЦИАМ – филиала

ФГУП «ЦИАМ им.П.И. Баранова»

А. Ф. Шульгину

ЗАЯВКА

на присоединение к сетям

_________________________________ просит Вас осуществить технологическое

(наименование юридического лица Заказчика)

присоединение к электрическим сетям НИЦ ЦИАМ для электроснабжения

_____________________________________________________,

(наименование объекта для присоединения, характеристика)

расположенного по адресу: _____________________________________________

Заявленная мощность составляет ________________________________________

(указать максимальную мощность раздельно для каждой точки присоединения)

Предполагаемый срок ввода объекта и заявленной мощности ________________

_____________________________________________________________________

(если мощность вводится поочередно, указать срок и величину мощности для каждой очереди)

Требуемая категория надёжности электроснабжения ________________________

Причина обращения ___________________________________________________

(заключение договора, увеличение мощности, изменение категорийности, новое строительство и др.)

Характеристика присоединяемого объекта ________________________________

_____________________________________________________________________

(характер нагрузки (для генераторов - возможная скорость набора или снижения нагрузки) и наличие нагрузок, искажающих форму кривой электрического тока и вызывающих несимметрию напряжения в точках присоединения)

Приложение: 1. Ситуационный план

2.Разрешительное письмо на согласование землеотвода для нового строительства объекта недвижимости

3. Однолинейная схема электрических сетей (для существующих объектов)

4. Акт согласования величины технологической и аварийной брони (для существующих объектов)

5. Расчет нагрузки

6. Акт, определяющий объем участия в противоаварийном регулировании (при необходимости)

7. Акт согласования количества и мощности объектов Заказчика находящихся под воздействием АЧР (при необходимости)

Ответственный руководитель   _________________/________________/

Исполнитель: ____________/_______________/

Тел. ____________________

Вариант № 2 Заявки на технологическое присоединение

На фирменном бланке организации

Заявка на технологическое присоединение энергопринимающих устройств к

электротехнической сети

НИЦ ЦИАМ - филиала ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова»

__________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица)

просит направить проект договора о присоединении к электрической сети НИЦ ЦИАМ - филиал ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова» напряжением ________кВ энергопринимающих устройств, характеризующихся следующими признаками:

Установленная мощность ___________ кВт, ___________кВА.

Единовременная максимальная мощность:___________ кВт, ____________кВА.

Категория надежности ______   величина  аварийной брони: _________.

Присоединение энергопринимающих устройств необходимо для энергоснабжения следующего объекта: ____________________________________________________

_______________________________________________________________________

расположенного по адресу: ________________________________________________

_______________________________________________________________________

Предполагаемый срок ввода электрических мощностей и объекта «___»___________20    г.

Приложение к заявке.

Представляется в одном экземплярах:

1.План расположения энергопринимающего устройства, которое планируется присоединить к электрической сети (ситуационный план).

2.Однолинейная схема электрических сетей заявителя, присоединяемых к сетям сетевой организации, с указанием возможности резервирования от собственных источников энергоснабжения (включая резервирование собственных нужд) и возможности переключения нагрузок (генерации) по внутренним сетям заявителя.

3.Расчет нагрузки потребителя электрической энергии, выполненной специализированной организацией.

4.Расчет нагрузок, искажающих форму кривой электрического тока и вызывающих не симметрию напряжения в точках присоединения, выполненных специализированной организацией.

5.Справка-обоснование величины технологического минимума аварийной брони (для потребителей электрической энергии, имеющих в соответствии с законодательством РФ право на аварийную бронь).

6.Разрешение уполномоченного органа государственного надзора на допуск в эксплуатацию энергопринимающего устройства (за исключением объектов, находящихся на стадии строительства).

7.Справка-расчет объема возможного участия заявителя в автоматическом либо оперативном противоаварийном управлении мощностью в порядке оказания услуг в соответствии с отдельным договором.

8.Перечень и проект расчета мощности токоприемников заявителя, которые могут быть отключены при помощи устройства противоаварийной автоматики.

Представляется в одном экземпляре:

9.Для юридических лиц- заверенные печатью организации копии учредительных документов и документов, подтверждающих полномочия лица, действующего от имени заявителя (копии устава, учредительного договора, решения о назначении (избрании) руководителя, Свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ, свидетельства МРП и Мособлрегпалаты о регистрации).

10.Для индивидуальных предпринимателей- копии паспорта и свидетельства о регистрации.

11.Копия ранее выданного разрешения на присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям.

12.Доверенность лица, действующего от имени заявителя на основании доверенности.

Итого: на __________ листах.

Подпись________________________________________/_____________________________________

(при обращении организации указать должность лица, подписавшего заявку, а также документ, на основании которого это лицо действует).

Местонахождение заявителя ___________________________________________________________

_______________________________________________________________________